## Sheet1
序号 | 位置 | 厂站名称 | A相编号 | B相编号 | C相编号 | 报告编号 | 委托单位 | 联系地址 | 客户联系方式 | 联系人 | 电话 | 样品名称 | 型号 | 制造单位 | 生产日期 | 电压 | 准确度 | 检验日期 | 报告日期 | 检验人员 | 核验人员 | 温度 | 湿度 | 外观照片 | A相铭牌照片 | B相铭牌照片 | C相铭牌照片 | 现场试验照片
1 | 3号主变500KV侧电压互感器 | 金沙500kV变电站 | 42210776 | 42210775 | 42210774 | MDJL20220326040400001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 15047460129 | 李立春 | 15047460129 | 电容式电压互感器 | 500/√3-0.005W3 | 河南平高电气股份有限公司 | 2021年4月 | 220 | 0.2 | 2022年3月26日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
2 | 3号主变220kV侧电压互感器 | 金沙500kV变电站 | 21010063-1-4 | 21010063-1-5 | 21010063-1-6 | MDJL20220324040400001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 15047460129 | 李立春 | 15047460129 | 电容式电压互感器 | TYD220/√3-0.05H | 大连北方互感器有限公司 | 2021年1月 | 220 | 0.2 | 2022年3月24日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
3 | 1号主变220kV侧电压互感器 | 金沙500kV变电站 | 21010063-1-1 | 21010063-1-2 | 21010063-1-3 | MDJL20220324040400002 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 15047460129 | 李立春 | 15047460129 | 电容式电压互感器 | TYD220/√3-0.05H | 大连北方互感器有限公司 | 2021年1月 | 220 | 0.2 | 2022年3月24日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
4 | 3号主变66kV侧电压互感器 | 金沙500kV变电站 | 2100155 | 2100156 | 2100157 | MDJL20220325040400001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 15047460129 | 李立春 | 15047460129 | 电容式电压互感器 | TYD66/√3-0.02HF | 山东泰开互感器有限公司 | 2021年3月 | 220 | 0.2 | 2022年3月25日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
5 | 1号主变66kV侧电压互感器 | 金沙500kV变电站 | 2100152 | 2100153 | 2100154 | MDJL20220325040400002 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 15047460129 | 李立春 | 15047460129 | 电容式电压互感器 | TYD66/√3-0.02HF | 山东泰开互感器有限公司 | 2021年3月 | 220 | 0.2 | 2022年3月25日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg

## 1
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电压 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1
B相
| 变比 | 额定电压 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
百分比
|  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1
C相
| 变比 | 额定电流 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
百分比
|  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1

## 2
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电压 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1
B相
| 变比 | 额定电压 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
百分比
|  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1
C相
| 变比 | 额定电流 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
百分比
|  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1

## 3
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电压 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1
B相
| 变比 | 额定电压 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
百分比
|  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1
C相
| 变比 | 额定电流 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
百分比
|  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1

## 4
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电压 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 220 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1
B相
| 变比 | 额定电压 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
百分比
|  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 220 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1
C相
| 变比 | 额定电流 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
百分比
|  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 220 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1

## 5
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电压 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 220 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1
B相
| 变比 | 额定电压 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
百分比
|  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 220 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1
C相
| 变比 | 额定电流 | 80 | 100 | 110 | 115 | 二次负荷(VA) cosφ=0.8
百分比
|  | 误差 |  |  |  |  | a1,x1 | a2,x2 | a3,x3
| 220 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 15
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1