## Sheet1
序号 | 表号 | 位置 | 报告编号 | 委托单位 | 样品名称 | 型号 | 制造单位 | 户名 | 户号 | 联系地址 | 联系人 | 联系方式 | 相线 | 电压 | 电流 | 准确度 | 常数 | 温度 | 湿度 | 检验日期 | 报告日期 | 外观照片路径 | 现场照片路径 | WD | W1 | W2 | W3 | W4 | 小数位 | 组合误差 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic | 相位角A | 相位角B | 相位角C | 功率因数 | 有功无功A | 有功无功B | 有功无功C | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 修约误差值 | 标准时钟 | 电能表时钟 | 误差
1 | 94827706 | 赤峰煤矸石电厂煤东1线主表 | MDJL20220303040200001 | 京能（赤峰）能源发展有限公司 | 三相电能表 | ZMD402 | 兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司 | / | / | 赤峰市红山区京能（赤峰）能源发展有限公司 | 王彦 | 15048680168 | 三相四线 | 3×58/100 | 3×1 | 0.2S | 50000 | 14 | 30 | 2022年3月3日 | 2022年4月7日 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | 3766.25 | 1258.4 | 1412.873 | 1094.976 | / | 3 | 0.001 | 59.67 | 59.82 | 59.98 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 29.5 | 35.64 | 27.78 | 0.91 | +5.43/+3.07 | +4.92/+3.54 | +5.18/+2.83 | 0.093 | 0.051 | 0.072 | 0.08 | 2022-03-03 10:46 | 2022-03-03 10:47 | 38
2 | 94827708 | 赤峰煤矸石电厂煤东1线副表 | MDJL20220303040200002 | 京能（赤峰）能源发展有限公司 | 三相电能表 | ZMD402 | 兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司 | / | / | 赤峰市红山区京能（赤峰）能源发展有限公司 | 王彦 | 15048680168 | 三相四线 | 3×58/100 | 3×1 | 0.2S | 50000 | 14 | 30 | 2022年3月3日 | 2022年4月7日 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | 3766.44 | 1258.561 | 1412.773 | 1095.106 | / | 3 | 0.000 | 59.57 | 59.69 | 59.89 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 30.83 | 37.14 | 29.33 | 0.91 | +5.32/+3.19 | +4.76/+3.49 | +3.74/+2.79 | 0.128 | 0.132 | 0.13 | 0.12 | 2022-03-03 10:48 | 2022-03-03 10:49 | 36
3 | 94827709 | 赤峰煤矸石电厂煤东2线主表 | MDJL20220303040200003 | 京能（赤峰）能源发展有限公司 | 三相电能表 | ZMD402 | 兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司 | / | / | 赤峰市红山区京能（赤峰）能源发展有限公司 | 王彦 | 15048680168 | 三相四线 | 3×58/100 | 3×1 | 0.2S | 50000 | 14 | 30 | 2022年3月3日 | 2022年4月7日 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | 3114.503 | 1068.906 | 1160.298 | 885.298 | / | 3 | 0.001 | 59.76 | 59.9 | 59.9 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 43.14 | 37.19 | 40.9 | 0.76 | +3.85/+3.56 | +4.07/+3.22 | +4.05/+3.58 | 0.168 | 0.18 | 0.174 | 0.18 | 2022-03-03 10:49 | 2022-03-03 10:49 | -26
4 | 94827707 | 赤峰煤矸石电厂煤东2线副表 | MDJL20220303040200004 | 京能（赤峰）能源发展有限公司 | 三相电能表 | ZMD402 | 兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司 | / | / | 赤峰市红山区京能（赤峰）能源发展有限公司 | 王彦 | 15048680168 | 三相四线 | 3×58/100 | 3×1 | 0.2S | 50000 | 14 | 30 | 2022年3月3日 | 2022年4月7日 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | 3115.451 | 1069.266 | 1160.689 | 885.496 | / | 3 | 0.000 | 59.77 | 59.84 | 59.86 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 44.2 | 38.6 | 42.65 | 0.74 | +3.67/+3.57 | +3.97/+3.15 | +3.96/+3.57 | 0.168 | 0.185 | 0.177 | 0.18 | 2022-03-03 10:50 | 2022-03-03 10:51 | 31
5 | 94827705 | 赤峰煤矸石电厂1号主变高压侧 | MDJL20220303040200005 | 京能（赤峰）能源发展有限公司 | 三相电能表 | ZMD402 | 兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司 | / | / | 赤峰市红山区京能（赤峰）能源发展有限公司 | 王彦 | 15048680168 | 三相四线 | 3×58/100 | 3×1 | 0.2S | 50000 | 14 | 30 | 2022年3月3日 | 2022年4月7日 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | 6399.311 | 2178.507 | 2397.129 | 1823.675 | / | 3 | 0.000 | 59.68 | 59.79 | 59.92 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 48.26 | 49.08 | 47.34 | 0.67 | +5.56/+6.32 | +5.35/+6.24 | +5.59/+6.14 | 0.074 | 0.041 | 0.058 | 0.06 | 2022-03-03 10:51 | 2022-03-03 10:51 | -20
6 | 94827710 | 赤峰煤矸石电厂2号主变高压侧 | MDJL20220303040200006 | 京能（赤峰）能源发展有限公司 | 三相电能表 | ZMD402 | 兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司 | / | / | 赤峰市红山区京能（赤峰）能源发展有限公司 | 王彦 | 15048680168 | 三相四线 | 3×58/100 | 3×1 | 0.2S | 50000 | 14 | 30 | 2022年3月3日 | 2022年4月7日 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | 7101.94 | 2414.622 | 2653.672 | 2033.645 | / | 3 | 0.001 | 59.81 | 59.89 | 59.94 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 43.54 | 43.25 | 40.48 | 0.74 | +7.01/+6.38 | +6.80/+5.56 | +7.14/+6.36 | 0.165 | 0.167 | 0.166 | 0.16 | 2022-03-03 10:53 | 2022-03-03 10:54 | 50